## Piano Manutenzione 2021_2022
PIANO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE ANNUALE 2021/2022
Mese | Descrizione attività di manutenzione | Tipologia di intervento | Data Inizio | Data Fine | Giorni di indisponibilità | Capacità disponibile (espressa come percentuale della capacità disponibile ad inizio anno termico e della capacità conferita)
2021-04-01 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO DISIDRATAZIONE (TEG) |  | 15/04/2021 al 19/04/2021 |  |  | 100%
2021-06-01 | PROVE MISURA PRESSIONE STATICA DI FONDO POZZO | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU TRASFORMATORI IN ARIA |  |  |  |  | 100%
| MANUTENZIONE SISTEMA CONTROLLO ARIA E AZOTO |  |  |  |  | 100%
2021-07-01 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO DISIDRATAZIONE (TEG) | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE COMPRESSORI ARIA |  |  |  |  | 100%
| MANUTENZIONE STRUMENTI SU LINEE METANOLO |  |  |  |  | 100%
2021-08-01 | PROVE MISURA PRESSIONE STATICA DI FONDO POZZO | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
| MANUTENZIONE RISCALDATORI FUEL GAS |  |  |  |  | 100%
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE QUADRI BT |  |  |  |  | 100%
2021-09-01 | INTERVENTO PER L'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI SEPARAZIONE DELLE ACQUE DI PRODUZIONE (CLUSTER A&B) | INTERVENTI DI REGIMAZIONE, POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE QUADRI MT IMPIANTO | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI |  |  |  | 100%
| MANUTENZIONE SISTEMI ELETTRICI COMPRESSORI |  |  |  |  | 100%
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU TRASFORMATORI COMPRESSORI |  |  |  |  | 100%
| MANUTENZIONE MOTORI AUSILIARI COMPRESSORI |  |  |  |  | 100%
| SISTEMA DI CONTROLLO COMPRESSORI GAS |  |  |  |  | 100%
2021-10-01 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRASFORMATORE COMPRESSORE DI RECUPERO | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI |  |  |  | 100%
| MANUTENZIONE VALVOLE TESTA POZZO |  |  |  |  | 100%
| MANUTENZIONE SISTEMI ELETTRICI COMPRESSORI |  |  |  |  | 100%
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU TRASFORMATORI COMPRESSORI |  |  |  |  | 100%
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE QUADRI BT |  |  |  |  | 100%
| SISTEMA DI CONTROLLO COMPRESSORI GAS |  |  |  |  | 100%
| MANUTENZIONE DCS E SISTEMA DI PROTEZIONE F&G |  |  |  |  | 100%
| MANUTENZIONE CABINA DI MISURA FISCALE E STRUMENTI E PLC |  |  |  |  | 100%
| SISTEMA DI SICUREZZA PER SOVRAPRESSIONE (HIPPS) |  |  |  |  | 100%
| ISPEZIONE E PULIZIA SBARRE AT |  | 2021-10-25 | 2021-10-31 |  | 0%
| ISPEZIONE INTERRUTTORI AT |  |  |  |  | 0%
| ISPEZIONE SEZIONATORI AT |  |  |  |  | 0%
| MAUTENZIONE IMPIANTO LUCE |  |  |  |  | 100%
| MANUTENZIONE QUADRI MT A |  |  |  |  | 100%
| MANUTENZIONE QUADRI MT B |  |  |  |  | 100%
| MANUTENZIONE TRASFORMATORE AT/MT |  |  |  |  | 100%
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE PLC IMPIANTO DISIDRATAZIONE (TEG) |  |  |  |  | 100%
| CONTROLLO VALVOLE REGOLAZIONE PORTATA POZZI |  |  |  |  | 100%
| MANUTENZIONE MINOR MECCANICA - STRUMENTALE COMPRESSORI GAS BHGE |  |  |  |  | 100%
| MANUTENZIONE ELETTRICA L3 MOTORI E INVERTER COMPRESSORI GAS |  |  |  |  | 100%
| MANUTENZIONE MOTORI AUSILIARI COMPRESSORI |  |  |  |  | 100%
2021-11-01 | ISPEZIONE INTERRUTTORI AT | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2021-11-01 | 2021-11-02 |  | 0%
2022-01-01 | MANUTENZIONE MOTORI AUSILIARI COMPRESSORI | INTERVENTI DI REGIMAZIONE, POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
2022-02-01 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE COMPRESSORE DI RECUPERO | INTERVENTI DI REGIMAZIONE, POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
| MANUTENZIONE VALVOLE XV |  |  |  |  | 100%
| MANUTENZIONE VALVOLE SDV |  |  |  |  | 100%
| MANUTENZIONE VALVOLE BDV |  |  |  |  | 100%