## DEF
PIANO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE ANNUALE 2020/2021
Mese | Descrizione attività di manutenzione | Tipologia di intervento | Inizio | Fine | Giorni di indisponibilità | Capacità disponibile (espressa come percentuale della capacità disponibile ad inizio anno termico e della capacità conferita)
2020-05-01 | PROVE MISURA PRESSIONE STATICA DI FONDO POZZO | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 1 | 0%
| ISPEZIONE MECCANICA COMPRESSORI GAS |  | 2020-05-26 | 2020-05-29 | 5 | 100%
| ISPEZIONE STRUMENTAZIONE COMPRESSORI GAS |  | 2020-05-26 | 2020-05-29 | 5 | 100%
2020-06-01 | ISPEZIONE STRUMENTAZIONE COMPRESSORI GAS |  | 2020-06-01 | 2020-06-04 | 4 | 100%
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU TRASFORMATORI | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 4 | 100%
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO DISIDRATAZIONE (TEG) | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 5 | 100%
2020-07-01 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO DISIDRATAZIONE (TEG) | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2020-07-20 | 2020-07-31 | 10 | 100%
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE VALVOLE PSV | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2020-07-01 | 2020-07-24 | 23 | 100%
2020-08-01 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE COMPRESSORI ARIA | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 5 | 100%
| PROVE MISURA PRESSIONE STATICA DI FONDO POZZO | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 1 | 0%
2020-09-01 | INTERVENTO PER L'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI SEPARAZIONE DELLE ACQUE DI PRODUZIONE (CLUSTER A&B) | INTERVENTI DI REGIMAZIONE, POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 30 | 0%
2020-10-01 | INTERVENTO PER L'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI SEPARAZIONE DELLE ACQUE DI PRODUZIONE (CLUSTER A&B) | INTERVENTI DI REGIMAZIONE, POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 31 | 0%
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE QUADRI MT | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | Dal 01/10/2020 al 31/10/2020 |  | 7 | 0%
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRASFORMATORE COMPRESSORE DI RECUPERO |  |  |  | 0.5 | 100%
| MANUTENZIONE SISTEMA CONTROLLO ARIA E AZOTO |  |  |  | 2 | 100%
| MANUTENZIONE VALVOLE TESTA POZZO |  |  |  | 6 | 100%
| MANUTENZIONE STRUMENTI SU LINEE METANOLO |  |  |  | 1 | 100%
| MANUTENZIONE RISCALDATORI FUEL GAS |  |  |  | 1 | 100%
| MANUTENZIONE SISTEMI ELETTRICI COMPRESSORI |  |  |  | 1 | 0%
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU TRASFORMATORI COMPRESSORI |  |  |  | 4 | 100%
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE QUADRI BT |  |  |  | 2 | 100%
| SISTEMA DI CONTROLLO COMPRESSORI GAS |  |  |  | 4 | 100%
| MANUTENZIONE DCS E SISTEMA DI PROTEZIONE F&G |  |  |  | 6 | 50%
| MANUTENZIONE CABINA DI MISURA FISCALE E STRUMENTI E PLC |  |  |  | 7 | 100%
| SISTEMA DI SICUREZZA PER SOVRAPRESSIONE (HIPPS) |  |  |  | 1 | 0%
| MANUTENZIONE VALVOLE XV |  |  |  | 4 | 0%
| MANUTENZIONE VALVOLE SDV |  |  |  | 4 | 0%
| MANUTENZIONE VALVOLE BDV |  |  |  | 4 | 0%
| ISPEZIONE E PULIZIA SBARRE AT |  |  |  | 1 | 0%
| ISPEZIONE INTERRUTTORI AT |  |  |  | 1 | 0%
| ISPEZIONE SEZIONATORI AT |  |  |  | 1 | 0%
| MAUTENZIONE IMPIANTO LUCE |  |  |  | 0.5 | 100%
| MANUTENZIONE QUADRI MT A |  |  |  | 2 | 100%
| MANUTENZIONE QUADRI MT B |  |  |  | 2 | 100%
| MANUTENZIONE TRASFORMATORE AT/MT |  |  |  | 2 | 100%
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE PLC IMPIANTO DISIDRATAZIONE (TEG) |  |  |  | 3 | 100%
| CONTROLLO VALVOLE REGOLAZIONE PORTATA POZZI |  |  |  | 2 | 100%
| CONTROLLO RETE DI TERRA |  |  |  | 5 | 100%
2020-11-01 | INTERVENTO PER L'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI SEPARAZIONE DELLE ACQUE DI PRODUZIONE (CLUSTER A&B) | INTERVENTI DI REGIMAZIONE, POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 30 | 0%
2020-12-01 | ISPEZIONE INVERTER COMPRESSORI GAS | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | Dal 01/12/2020 al 11/12/2020 |  | 5 | 100%
| ISPEZIONE ECCITATRICI MOTORI COMPRESSORI GAS |  |  |  | 4 | 100%
| ISPEZIONE QUADRO CONTROLLO ECCITATRICI MOTORI COMPRESSORI GAS |  |  |  | 1 | 100%
| ISPEZIONE MOTORI COMPRESSORI GAS |  |  |  | 4 | 100%
| MANUTENZIONE MOTORI AUSILIARI COMPRESSORI | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | Dal 14/12/2020 al 18/12/2020 |  | 8 | 100%
2021-01-01 | MANUTENZIONE MOTORI AUSILIARI COMPRESSORI | INTERVENTI DI REGIMAZIONE, POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  | 8 | 100%
2021-02-01 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE COMPRESSORE DI RECUPERO | INTERVENTI DI REGIMAZIONE, POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  | 5 | 100%
2021-03-01 | SOSTITUZIONE OLIO LUBRIFICANTE COMPRESSORI GAS | INTERVENTI DI REGIMAZIONE, POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  | 12 | 100%