## Foglio1
PIANO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE ANNUALE 2019/2020 (aggiornamento ottobre 2019)
Mese | Tipologia di intervento | Descrizione attività di manutenzione | Inizio | Fine | Giorni di indisponibilità | Capacità disponibile (espressa come percentuale della capacità disponibile ad inizio anno termico e della capacità conferita)
ottobre 2019 | Verifica funzionale sull'impianto | Controllo ordinario verifiche e lubrificazione Valvole Processo Pozzi Cluster A | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 1 | 0%
| Verifica funzionale sull'impianto | Controllo ordinario verifiche e lubrificazione Shut Down Valve (SDV) Cluster A | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 1 | 0%
| Verifica funzionale sull'impianto | Controllo rutinario Blow down Valve BDV Cluster A | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 1 | 100%
| Obbligo di legge | Ispezione e Taratura Valvole di sicurezza (PSV) Cluster A | 2019-10-07 | 2019-10-11 | 5 | 0%
| Verifica funzionale sull'impianto | Controllo ordinario, taratura, Trasmettitore di pressione Ingresso Pozzi Cluster A | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 1 | 100%
| Verifica funzionale sull'impianto | Controllo ordinario, verifica posizionatore Valvole controllo flusso Pozzi Cluster A | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 1 | 100%
| Verifica funzionale sull'impianto | Controllo ordinario, taratura e prova funzionale Trasm. Temp. Pozzi Cluster A | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 1 | 100%
| Verifica funzionale sull'impianto | Controllo ordinario verifiche e lubrificazione Valvole Processo Pozzi Cluster B | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 1 | 100%
| Verifica funzionale sull'impianto | Controllo ordinario verifiche e lubrificazione Shut Down Valve (SDV) Cluster B | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 1 | 100%
| Verifica funzionale sull'impianto | Controllo rutinario Blow down Valve BDV Cluster B | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 1 | 100%
| Obbligo di legge | Ispezione e Taratura Valvole di sicurezza (PSV) Cluster B | 2019-10-08 | 2019-10-13 | 6 | 100%
| Verifica funzionale sull'impianto | Controllo ordinario, taratura, Trasmettitore di pressione Ingresso Pozzi Cluster B | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 1 | 100%
| Verifica funzionale sull'impianto | Controllo ordinario, verifica posizionatore Valvole controllo flusso Pozzi Cluster B | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 1 | 100%
| Verifica funzionale sull'impianto | Controllo ordinario, taratura e prova funzionale Trasm. Temp. Pozzi Cluster B | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 1 | 100%
| Verifica funzionale sull'impianto | Registrazione profili Pozzi | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 8 | 90%
| Verifica funzionale sull'impianto | Controllo ordinario verifiche e lubrificazione Shut Down Valve (SDV) Centrale | 2019-10-14 | 2019-10-18 | 5 | 0%
| Verifica funzionale sull'impianto | Controllo rutinario Blow down Valve BDV centrale | 2019-10-21 | 2019-10-25 | 5 | 100%
| Obbligo di legge | Ispezione e Taratura Valvole di sicurezza (PSV) Centrale | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 14 | 100%
| Verifica funzionale sull'impianto | Smontaggio e Taratura Valvole di sicurezza (PRV) Compressore 1, 2, 3 e 4 | 2019-10-20 | 2019-10-24 | 5 | 100%
| Verifica funzionale sull'impianto | Verifica perdita e ripristino Valvola 90-XV-017 | 2019-10-07 | 2019-10-27 | 21 | 0%
| Verifica funzionale sull'impianto | Controllo ordinario verifiche e lubrificazione Valvole limite di batteria impianto | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 1 | 0%
| Verifica funzionale sull'impianto | Controllo ordinario, taratura, Trasmettitore di pressione limite di batteria impianto | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 1 | 100%
| Verifica funzionale sull'impianto | Controllo ordinario, verifica e lubrificazione Valvole HIPPS Centrale | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 1 | 100%
| Verifica funzionale sull'impianto | Controllo ordinario, taratura, prova funz. Fine corsa manifold Trasm. Pressione HIPPS | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 1 | 100%
| Verifica funzionale sull'impianto | Controllo ordinario verifiche e lubrificazione Valvole metering package | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 1 | 100%
| Verifica funzionale sull'impianto | Manutenzione strumentazione Metering station | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 1 | 100%
| Verifica funzionale sull'impianto | Controllo ordinario, taratura, trasmettitori di pressione Compressori | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 1 | 100%
| Verifica funzionale sull'impianto | Verifica stato dei filtri in aspirazione ai compressori | 2019-10-14 | 2019-10-18 | 5 | 100%
| Verifica funzionale sull'impianto | Verifica stralli torcia fredda | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 1 | 100%
| Verifica funzionale sull'impianto | Verifica serraggio porte ingresso/uscita PIG | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 1 | 100%
| Verifica funzionale sull'impianto | Sostituzione tubing Essiccatori aria Strumenti | 2019-10-11 | 2019-10-24 | 14 | 100%
| Intervento di regimazione, potenziamento e adeguamento | Sostituzione pompe serbatoio acqua di produzione V711 | 2019-10-11 | 2019-10-17 | 7 | 0%
| Verifica funzionale sull'impianto | Manutenzione trasformatori AT TRA e TRB Sottostazione | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2 | 100%
| Verifica funzionale sull'impianto | Manutenzione resistore di terra TO-TRA e TO-TRB Sottostazione | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2 | 100%
| Verifica funzionale sull'impianto | Manutenzione trasformatore TRSA servizi ausiliari | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 1 | 100%
| Verifica funzionale sull'impianto | Manutenzione sbarre "A" e "B" quadro QMT-20KV sottostazione | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 1 | 0%
| Verifica funzionale sull'impianto | Manutenzione scomparti e interruttori quadro QMT-20KV | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2 | 100%
| Verifica funzionale sull'impianto | Manutenzione quadri raddirizzatori + pacco batterie in SSE | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 1 | 100%
| Verifica funzionale sull'impianto | Prove commutazione alimentazione 220Vac servizi ausiliari sottostazione | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 1 | 100%
| Verifica funzionale sull'impianto | Manutenzione annuale quadri MT/BT | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 1 | 100%
| Verifica funzionale sull'impianto | Pulizia isolatori portanti sbarre 132 KV (comporta fuori servizio totale sottostazione) | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 1 | 0%
| Verifica funzionale sull'impianto | Ispezione e controllo sezionatore e interruttore ingresso AT in SSE | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 1 | 0%
| Verifica funzionale sull'impianto | Ispezione e controllo interruttore 152TRA | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 1 | 100%
| Verifica funzionale sull'impianto | Manutenzione impianto luce perimetrale con piattaforma elevabile sottostazione | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 1 | 100%
| Verifica funzionale sull'impianto | Manutenzione sbarre quadri di media tensione in centrale | 2019-10-14 | 2019-10-17 | 4 | 100%
| Verifica funzionale sull'impianto | Manutenzione trasformatori del VFDA Compressori GAS | 2019-10-21 | 2019-10-24 | 4 | 100%
| Verifica funzionale sull'impianto | Manutenzione trasformatore e resistenza a terra compressore 1, 2, 3 e 4 | 2019-10-14 | 2019-10-17 | 4 | 100%
| Verifica funzionale sull'impianto | Manutenzione sistema UPS centrale | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2 | 100%
| Verifica funzionale sull'impianto | Prova commutazione automatica gruppo elettrogeno A-803 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 1 | 100%
| Verifica funzionale sull'impianto | Manutenzione sbarra di media Centrale | 2019-10-17 | 2019-10-21 | 5 | 100%
| Verifica funzionale sull'impianto | Verifica pulsante emergenza edificio elettrico | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 1 | 0%
| Verifica funzionale sull'impianto | Verificare i vari pulsanti del emergenza locale batterie | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 1 | 100%
| Verifica funzionale sull'impianto | Adeguamento separazione terre PE in sale elettrica | 2019-10-14 | 2019-10-23 | 10 | 100%
| Altro intervento | Prove PSD e ESD, e verifica causa effetti Area Centrale e Cluster A | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 1 | 0%
| Intervento di regimazione, potenziamento e adeguamento | Installazione delle patch di sicurezza informatica | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 1 | 0%